LDR-Photometer
Dies ist der Versuch, eine quantitative Helligkeitsanzeige mit einem LDR Photowiderstand zu realisieren. Hardware ist ein ESP8255 Microcontroller an dessen Analog-Eingang A0 neben einem Pull-Down Widerstand Rpd ein LDR vom Typ GL 55xx angeschlossen ist (Preis für 30 Stück: 1,89 € bei Eckstein).
Hier das Datenblatt; die wichtigsten Daten für die Typen:
Typ	Light Resistance / R10 / kΩ	Dark Resistance / R0 / MΩ	\gamma_{10}^{100}
GL 5516	5 – 10	0.5	0.5
GL 5528	10 – 20	1	0.6
GL 5537-1	20 – 30	2	0.6
GL 5537-2	30 – 50	3	0.7
GL 5539	50 – 100	5	0.8
GL 5549	100 – 200	10	0.9

Die Sensitivität γ ist im Datenblatt definiert durch die Gleichung \gamma_{10}^{100} := \frac{\lg(R_{10}/R_{100})}{\lg({100\, \text{lx}} / { 10\, \text{lx}})} wobei R10 bzw. R100 die Widerstandswerte bei einer Beleuchtungsstärke von B = 10 lx bzw. 100 lx sind. Die Einheit der Beleuchtungsstärke ist das Lux, abgekürzt lx.

Für eine beliebige Beleuchtungsstärke B definiere ich nun RB als den Widerstandswert des mit der Beleuchtungsstärke B bestrahlten LDRs sowie \gamma_{10}^{B} := \frac{\lg(R_{10}/R_B)}{\lg(B / { 10\, \text{lx}})} = \frac{\ln(R_{10}/R_B)}{\ln(B / { 10\, \text{lx}})} . Für das interessierende Intervall von B = 1 lx (Kerze in 1 m Abstand) bis 10.000 lx (im Sommer im Schatten) werden nun folgenden Annahmen gemacht:

- Es gilt \gamma_{10}^B=\gamma_{10}^{100} = : \gamma , d.h. es zeigt sich in der doppelt logarithmischen Darstellung ein über mehrere Dekaden linearer Verlauf zwischen Widerstandswert und Beleuchtungsstärke. Das wird nahegelegt durch die Graphen im Datenblatt.

- Die Temperaturabhängigkeit kann vernachlässigt werden.
Damit kann nun RB aus R10 und γ wie folgt berechnet werden:
\gamma \cdot \ln(B / { 10\, \text{lx}})= \ln(R_{10}/R_B)

\Rightarrow \quad e^{\gamma \cdot \ln(B / { 10\, \text{lx}})} =e^{ \ln( R_{10}/R_B)} = R_{10}/R_B

(1)	R_B =\frac{ R_{10}}{e^{ \gamma \cdot \ln(B / { 10\, \text{lx}})}} = R_{10} \cdot e^{ - \gamma \cdot \ln(B / { 10\, \text{lx}})}

und umgekehrt:
\ln(B / { 10\, \text{lx}})= \frac{\ln(R_{10}/R_B)}{\gamma}

\quad \Rightarrow \quad e^{\ln(B / { 10\, \text{lx}})}= B / { 10\, \text{lx}} = e^{ \frac{\ln(R_{10}/R_B)}{\gamma}} = e^{- \frac{\ln(R_B/R_{10})}{\gamma}}

(2)	B = { 10\, \text{lx}} \cdot e^{- \frac{\ln(R_B/R_{10})}{\gamma}} .

Der 10-Bit A/D Wandler im ESP8255 hat einen Eingangsspannungs-Bereich zwischen 0 V und 3,3 V. Er wird in der Arduino IDE angesprochen mit der Funktion ADC = analogRead(A0), die eine Integer Zahl zwischen 0 und 1023 zurückgibt.
Mit einem Spannungsteiler bestehend aus einem Pull-Down Widerstand Rpd zwischen A0 und GND und dem LDR zwischen A0 und +3,3 V (mit dieser Polung ergibt sich ein monoton wachsender Zusammenhang zwischen ADC-Wert und Beleuchtungsstärke B) ergibt sich dann:
ADC = 1023 \cdot \frac{R_{pd}}{R_{pd} + R_B}\,;\quad 1 = \frac{1023}{ADC} \cdot \frac{R_{pd}}{R_{pd} + R_B}}\,;\quad R_B + R_{pd} = \frac{1023}{ADC} \cdot R_{pd}

(3)	R_B = R_{pd} \cdot \left( \frac{1023}{ADC} - 1\right) .

Gleichung (3) eingesetzt in (2) liefert schließlich den mathematischen Zusammenhang zwischen ADC-Wert und Beleuchtungsstärke B:
(4)	B = 10\,\text{lx} \cdot e ^ { -\frac{1}{\gamma} \cdot \ln\left( \frac{R_{pd}}{R_{10}} \cdot \left(\frac{1023}{ADC} - 1\right) \right) \right) } .

Michael Hufschmidt